## Decisiones Previas
Decision a Ser tomada | Descripcion
Como definir el exito
Que sacrificios tienen que ser hechos
Profundidad del analisis
Detalles del estudio | Descripcion
Proposito del estudio | El proposito de este estudio es determinar de manera inicial, cual es el mejor material/ combinacion de materiales para la fabricacion del encapsulado para el estimulador de nervio vago. Todo esto basandose en la disponibilidad del material, el precio, asi como otra serie de factores para poder fabricarlo localmente
Alcance del Estudio | El estudio comprendera 5 materiales diferentes, utilizados para dispositivos medicos implantables con propositos de estimulacion nerviosa. Para cada uno de estos materiales buscaremos 3 marcas locales y 3 marcas internacionales que puedan suplirnos con el material
Descripcion del Trade Study | En este estudio se quiere validar la seleccion de material a utilizar par fabricar el encapsulado que recubre el PCB del estimulador. Se desea encontrar un material que sea biocompatible para poder colocarlo en la parte baja del cuello adentro del paciente. Que tenga las propiedades mecanicas adecuadas para poder asegurar el funcionamiento del estimulador atrave de su uso diario. Por ultimo se desea que sea lo mas ligero posible para reducir costos e incrementar el nivel de ergonomia que ste presenta frente al paciente

## Entradas y Su peso
Entrada | Peso | Descripcion
Precio | 30 | En esta categoria se desea cuantificar el precio por gramo del material a ser utilizado. Se busca que el precio sea representativo no solo del material en bruto, sino del material mas todos los procesos de manufactura necesarios para permitirnos moldear una carcaza con el mismo
Acesibilidad | 30 | Una parte fundamental de poder fabricar cualquier cosa, es saber si la materia prima esta disponible localmente. Los precios de importacion ademas de otras posibles tarifas fronterisas podrian dificultar de sobremanera el poder obtener el material. Se quiere saber que tan facil es de consegui o de mandar a traer
Facilidad de Manufactura | 15 | Para poder fabricar la carcaza basandonos en un modelo CAD, es necesario saber el metodo de fabricacion de la carcaza. Depediendo del material, se pueden utilizar tecnicas additivas o subtractivas de manufactura para darle la forma a la pieza que queremos. Si un material requiere de muchos procesos para poderlo moldear en la forma que se requiere, esto es otro factor que puede elevar la fabricacion y el costo de la misma
Propiedades Mecanicas | 10 | Dado que el dispositivo es implantable, es necesario que este tenga cierta resistencia a los impactos y pueda soportar la vida de una persona activa. Un material que sea demasiado fragil no solo pone en riesgo el estimulador, sino que tambien a la vida de la persona
Peso | 5 | Es importante reducir el impacto del implante en el cuerpo del paciente. No podemos cargar al paciente con un kg de metal a la hora de quererle implantar un dispositivo. Al reducir el peso del mismo, no solo garantizamos un mayor confort para el paciente, sino que tambien garantizamos una mejor adhesion al tejido
Biocompatibilidad | 10 | La biocompatiilidad viene en muchas formas y la manera en que se adapatan los materiales al cuerpo del paciente es muy importante. Hay que garantizar que no va exsistir una respuesta negativa por parte del cuerpo a la hora de introducir un componente con un material extrano. Se pretenderia que el material biocompatible perfecto fuera completamente esteril, y pudiera no solo introducirse en el cuerpo del paciente y que el mismo cuerpo formara tejido alrededor del mismo componente.
TOTAL | 100

## Listado de Materiales
| Material |  | Nombre | Esfuerzo ultimo de Tension |  | Disponible localmente |  | Procesos de Manufactura disponibles | Tipo de Biocompatibilidad |  | Densidad g/cm^3
| Ti-6Al-4V |  | 90% Titanio, 6% Aluminio 4% Vanadio | 860 Mpa |  | No* |  | Substractiva | Ideal, completamante inerte |  | 4.512
Semiconductor | SiC |  | Silicon Carbide | 240-1620 Mpa |  | No* |  |  | Intermedia, el componente de silicona puede resultar en ciertos problemas |  | 3.21
Degradable | Chitosan |  | Chitosan de Tendon | 56.5-79.3 Mpa |  | No* |  | Atravez de replicacion molecular para formar cadenas se puden hacer formas atravez de moldeo por injeccion | No es ideal, debido a que tiene una rapida degradacion |  | 0.38 g/ml
Degradable | PCL |  | Poly(ε-caprolactone) | 28-50 Mpa |  | No* |  | Metodos Aditivos, FDM | No es ideal, debido a que tiene una rapida degradacion |  | 1.2
Degradable | PHA |  | poli-4-hidroxibutirato |  |  | No* |  | Metodos Aditivos, FDM |  |  | 1.23
Opciones de Metales
| Encapsulamiento |  | No tan importante |  | Zirconio |  | Bio-vidrio | Cobalto-Cromo-Mol | CoCrMo | Forma de memoria
| Inerte |  |  |  | Al316L |  | Grado medico | PTFE | Teflon |  |  |  |  | Ti-6Al-4V |  |  |  | SiC |  | Chitosan | PCL | PHA
| Anti-Corrosivos |  |  |  | Acero inoxidable 304 |  |  | https://bioelecmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42234-020-00059-z | Carbon Nanotubes
| Oxidacion | Bueno |  |  | Nickel-Titanio |  | Nitinol
[5 empty] | Cromo-Cobalto |  | Cr-Co | Forma de memoria
| Ti-6Al-4V | [11 empty] | Chitosan
Recubrimientos Biocompatibles
| Vendedor 1 |  | Vendedor 2 | Vendedor 3 |  | Vendedor 4 |  | Vendedor 5 |  |  |  |  | Vendedor 1 |  | Vendedor 2 | Vendedor 3 | Vendedor 4 |  | Vendedor 5
Nombre | Baoji Hanz Material Technology |  | Tekna | Goodfellow |  | USA Metals |  | Hangyuan Titanium |  |  |  | Nombre | biOrigins |  | GNC | FarmaListo | Aura Vitalis |  | now
Precio /g | 0.055 |  | 5.23 | 0.175 |  | 6.82 |  | 0.025 |  |  |  | Precio /g | 0.5 |  | 1.44 | 0.512 | 0.29 |  | 0.178
Pais | China |  | Canda | Alemania |  | USA |  | China |  |  |  | Pais | USA |  | Reino Unido | Mexico | Chile |  | USA
Tarifas? | Importacion |  | Importacion | 750 |  | Importacion |  | 5 |  |  |  | Tarifas?
Referencias | https://spanish.alibaba.com/product-detail/astm-b265-grade-5-ti6al4v-titanium-alloy-sheet-price-per-kg-1600170922887.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.48625ed2UCh47K&s=p |  | http://www.tekna.com/spherical-powders/ti64-titanium-alloy | http://www.goodfellow.com/E/Titanium-Aluminium-Vanadium-Alloy.html |  | https://www.onlinemetals.com/en/buy/titanium-round-bar-6al-4v |  | https://www.amazon.com/Titanium-Grade-6Al-4V-Round-Material/dp/B087M5X188 |  |  |  | Referencias | https://guatemaladigital.com/Categoria/Productos+-+cuidado+de+la+piel/Chitosan+Powder+-+100g/Producto/1448837?Codigo=1448837 |  | https://guatemala.desertcart.com/products/63514016-chitosan-350-mg-90-capsules | https://www.farmalisto.com.mx/suplementos-alimenticios/8022-comprar-vita-mia-chitosan-frasco-con-60-capsulas-suplmento-alimenticio-precio-7502262362108-nutri-excelsus.html | https://www.auravitalis.cl/por-categorias/centella-chitosan/ |  | https://www.amazon.com/NOW-Chitosan-500-Chromium-Capsules/dp/B0013OSLWG
Como viene el material? | Barras |  | Polvo | Barra 10 cm & 1cm de diametro |  | Barra de 12 pulgadas |  | 1.26 pulg de radio y 9.8 puklgadas de largo |  |  |  | Como viene el material? | Polvo 100 g |  | 90 Capsulas 350 mg | 60 capsulas de .5g | 60 capsulas de .5 g |  | 240 capsulas de .5g
Tiempo estimado de Arribo | 20 dias min | [6 empty] | 1 mes - 2 meses |  |  |  | Tiempo estimado de Arribo |  |  | 5-8 dias |  |  |  | 2 semanas
| SiC | [11 empty] | PLC
| Vendedor 1 |  | Vendedor 2 | Vendedor 3 |  | Vendedor 4 |  | Vendedor 5 |  |  |  |  | Vendedor 1 |  | Vendedor 2 | Vendedor 3 | Vendedor 4 |  | Vendedor 5
Nombre |  |  | Industria Supply Inc | Goodfellow |  | Home Depot | [5 empty] | Nombre
Precio /g | 0.006 |  | 0.006 | 4.5 | [7 empty] | Precio /g
Pais |  |  | USA | Alemania | [7 empty] | Pais
Tarifas? | [11 empty] | Tarifas?
Referencias |  |  | https://sandblastingabrasives.com/silicon-carbides-10/black-sic-11.html | http://www.goodfellow.com/catalogue/GFCat4J.php?ewd_token=DR1FEW2e9EMOTKTsCwJHRaAkSOUEhx&n=FJ7sGhFWMaZPu8M3ivQpigyDNk2yJW |  | https://www.homedepot.com/p/ALC-25-lbs-Medium-Silicon-Carbide-40419/303890489 | [5 empty] | Referencias
Como viene el material? |  |  | Bolsa de 25 LBS | Bolsa de 50 g, en Polvo |  | Bolsa de 25 lbs como Abraivo | [5 empty] | Como viene el material?
Tiempo estimado de Arribo | [11 empty] | Tiempo estimado de Arribo
PHA
| Vendedor 1 |  | Vendedor 2 | Vendedor 3 |  | Vendedor 4 |  | Vendedor 5
Nombre
Precio
Pais
Tarifas?
Referencias
Como viene el material?
Tiempo estimado de Arribo

## Nuevo listado de materiales
Numero | Material |  | Nombre |  | Esfuerzo ultimo de Tension |  | Procesos de Manufactura disponibles | Tipo de Biocompatibilidad |  | Densidad g/cm^3
1 | Ti-6Al-4V |  | 90% Titanio, 6% Aluminio 4% Vanadio |  | 860 Mpa |  | Substractiva | Ideal, completamante inerte |  | 4.512
2 | ZrO2 |  | Dioxido de Zirconio/ Zirconia |  | 750 Mpa |  | Additiva/Substractiva | Decente, parcialmente inerte |  | 6.501
3 | SS316L |  | Acero inoxidable 316 grado 4 |  | 515 Mpa |  | Substractiva | Ideal, completamante inerte |  | 7.85
[13 empty] | Ti-6Al-4V |  |  |  | ZrO2 |  | SS316L | SS304
4 | SS304 |  | Acero inoxidable con cromo y niquel |  | 720 Mpa |  | Substractiva | Ideal, completamante inerte |  | 8
5 | Nickel-Titanio |  | 60NiTi |  | 895 Mpa |  | Substractiva | Ideal, completamante inerte |  | 6.7
6 | Cromo-Cobalto |  | ASTM F75 |  | 960 Mpa |  | Substractiva | Ideal, completamante inerte |  | 8.3
7 | Cobalto-Cromo-Mol |  | ASTM F562 |  | 569 Mpa |  | Substractiva | Decente, parcialmente inerte |  | 8.43
8 | PTFE |  | Polytetrafluoroethylene |  | 20.68 Mpa |  | Aditiva/Substractiva | Decente, parcialmente inerte |  | 2.2 |  |  | Nitinol |  |  |  | ASTM F75 |  | ASTM F562 | PTFE
|  | Ti-6Al-4V | [7 empty] | ZrO2 |  |  |  |  | SS316L
|  | Vendedor 1 |  | Vendedor 2 |  | Vendedor 3 |  |  |  | Vendedor 1 | Vendedor 2 | Vendedor 3 |  |  | Vendedor 1 | Vendedor 2 |  | Vendedor 3
| Nombre | Baoji Hanz Material Technology |  | Tekna |  | Goodfellow |  |  | Nombre | Goodfellow | Sanno | Chemsavers |  | Nombre | Sunflex | TWMetals |  | TJYCT Steel Co.
| Precio /g | 0.055 |  | 5.23 |  | 0.175 |  |  | Precio /g | 0.038 | 0.09737 | 0.59 |  | Precio /g | 0.005 | 2.32 |  | 0.0027
| Pais | China |  | Canda |  | Alemania |  |  | Pais | Alemania | China | USA |  | Pais | India | USA |  | China
| Tarifas? | Importacion |  | Importacion |  | 750 |  |  | Tarifas? |  |  |  |  | Tarifas?
| Referencias | https://spanish.alibaba.com/product-detail/astm-b265-grade-5-ti6al4v-titanium-alloy-sheet-price-per-kg-1600170922887.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_title.48625ed2UCh47K&s=p |  | http://www.tekna.com/spherical-powders/ti64-titanium-alloy |  | http://www.goodfellow.com/E/Titanium-Aluminium-Vanadium-Alloy.html |  |  | Referencias | http://www.goodfellow.com/A/Zirconium-Metal.html | https://www.amazon.com/Zirconium-Oxide-Purified-Powder-25g/dp/B00JKRA9VE | https://www.amazon.com/Zirconium-Oxide-Purified-Powder-25g/dp/B00JKRA9VE |  | Referencias | https://www.sunflexmetal.com/astm-a276-ss-316l-round-bars-suppliers-manufacturer.html | https://www.twmetals.com/w-316-316l-a-312-38397.html
| Como viene el material? | Barras |  | Polvo |  | Barra 10 cm & 1cm de diametro |  |  | Como viene el material? | Barra de 100 cm con 1.5 mm de diametro | Polvo | Zirconium Oxide, Powder, 99%, 25g |  | Como viene el material? | Barras de Acero | Tubo de acero de 12 pulgadas de 1/8 de diametro |  | Tubos de Acero de 10 cm de grosor
| Tiempo estimado de Arribo | 20 dias min |  | 12 dias min |  | 27 dias min |  |  | Tiempo estimado de Arribo |  |  |  |  | Tiempo estimado de Arribo
|  | SS304 | [7 empty] | Nitinol |  |  |  |  | ASTM F75
|  | Vendedor 1 |  | Vendedor 2 |  | Vendedor 3 |  |  |  | Vendedor 1 | Vendedor 2 | Vendedor 3 |  |  | Vendedor 1 | Vendedor 2 |  | Vendedor 3
| Nombre | MetalsDepot |  | Goodfellow |  | Sunflex |  |  | Nombre | Goodfellow | Sanno | Chemsavers |  | Nombre | Sunflex | TWMetals |  | TJYCT Steel Co.
| Precio /g | 0.021856 |  | 0.175 |  | 0.005 |  |  | Precio /g | 574.06 | 0.09737 | 0.59 |  | Precio /g | 0.005 | 2.32 |  | 0.0027
| Pais | USA |  | Alemania |  | India |  |  | Pais | Alemania | China | USA |  | Pais | India | USA |  | China
| Tarifas? |  |  | 750 |  |  |  |  | Tarifas? |  |  |  |  | Tarifas?
| Referencias | https://www.metalsdepot.com/stainless-steel-products/stainless-plate-304 |  | http://www.goodfellow.com/E/Titanium-Aluminium-Vanadium-Alloy.html |  | https://www.sunflexmetal.com/astm-a276-ss-316l-round-bars-suppliers-manufacturer.html |  |  | Referencias | http://www.goodfellow.com/catalogue/GFCat4J.php?ewd_token=4IESgJTpE5pjtZQySMA13qLHJsKsOQ&n=LlOjVzm5S4HuZBuKDfQeTBvCA7DpGY | https://www.amazon.com/Zirconium-Oxide-Purified-Powder-25g/dp/B00JKRA9VE | https://www.amazon.com/Zirconium-Oxide-Purified-Powder-25g/dp/B00JKRA9VE |  | Referencias | https://www.sunflexmetal.com/astm-a276-ss-316l-round-bars-suppliers-manufacturer.html | https://www.twmetals.com/w-316-316l-a-312-38397.html
| Como viene el material? | Plancha de .2 pulgadas de grosor de 1ftx1ft |  | Barra 10 cm & 1cm de diametro |  | Barras de Acero |  |  | Como viene el material? | Cable de 0.125mm de diametro, 0.5 m de largo | Polvo | Zirconium Oxide, Powder, 99%, 25g |  | Como viene el material? | Barras de Acero | Tubo de acero de 12 pulgadas de 1/8 de diametro |  | Tubos de Acero de 10 cm de grosor
| Tiempo estimado de Arribo |  |  | 27 dias min |  |  |  |  | Tiempo estimado de Arribo |  |  |  |  | Tiempo estimado de Arribo
|  | ASTM F562 | [7 empty] | Polytetrafluoroethylene
|  | Vendedor 1 |  | Vendedor 2 |  | Vendedor 3 |  |  |  | Vendedor 1 | Vendedor 2 | Vendedor 3
| Nombre | Sunflex |  | TWMetals |  | TJYCT Steel Co. |  |  | Nombre | InGrup | Artiplast | Chemsavers
| Precio /g | 0.005 |  | 2.32 |  | 0.0027 |  |  | Precio /g | Q5.00 | Q7 | Q5.50
| Pais | India |  | USA |  | China |  |  | Pais | Guatemala | Guatemala | USA
| Tarifas? | [7 empty] | Tarifas? | Importacion
| Referencias | https://www.sunflexmetal.com/astm-a276-ss-316l-round-bars-suppliers-manufacturer.html |  | https://www.twmetals.com/w-316-316l-a-312-38397.html |  |  |  |  | Referencias | http://www.tekna.com/spherical-powders/ti64-titanium-alloy | https://www.amazon.com/Zirconium-Oxide-Purified-Powder-25g/dp/B00JKRA9VE | https://www.amazon.com/Zirconium-Oxide-Purified-Powder-25g/dp/B00JKRA9VE
| Como viene el material? | Barras de Acero |  | Tubo de acero de 12 pulgadas de 1/8 de diametro |  | Tubos de Acero de 20 cm de grosor |  |  | Como viene el material? | Rollo | Metro | Encapsulado
| Tiempo estimado de Arribo | [7 empty] | Tiempo estimado de Arribo | Inmediata | Inmediata | 10 Dias

## Parametro de Biocompatibilidad
Propiedad | Descripcion
Carcinogenicidad | La habilidad de una substancia de Causar Cancer
Inmunogenicidad | Capacidad de una substancia de ser rechazada por el cuerpo/ sistema inmune
Teratogenicidad | Capacidad de una substancia de causar defectos de nacimiento
Hemacompatibilidad | Capacidad de una substancia de afectar el pH de la sangre o verse danada por los fluidos del sistema sanguineo
Metabolizable | Capacidad de una sibstancia de ser absorbida por el cuerpo luego de cumplir su funcion
Alta resistencia a la corrosion | Capacidad del material de resistir la alkalinidad de la sangre y de matener sus propiedades quimicas de funcionamiento dentro del cuerpo
Alta resistencia a la compresion | Propiedades mecanicas ideales para poder aguantar desplazamientos e impactos provocados por el movimiento del cuerpo/extremidad a donde se conecte el equipo

## Trade Study
Matriz de Decision |  |  | Ti-6Al-4V | ZrO2 | SS316L | SS304 | Nickel-Titanio | Cromo-Cobalto | Cobalto-Cromo-Mol | PTFE
Criterio | Peso % | Escala
Precio | 30 | 8= El mas barato 1= El mas caro | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8
Acesibilidad | 15 | 8= El mas facil de conseguir 1= El mas dificil de conseguir | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7
Facilidad de Manufactura | 15 | 8= El mas facil de manufacturar 1= El mas dificl de trabajar | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2
Propiedades Mecanicas | 10 | 8= El mas resitente a esfuerzos de impacto 1= El mas endeble | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1
Peso/Ergonomia | 5 | 8= El menos denso 1= El mas denso | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8
Biocompatibilidad/Bioseguridad | 25 | 8= Completamente Inerte 1= Posible toxicidad para el usuario | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1
Totales en % | 100% | 8 | 74.375 | 50.625 | 66.25 | 67.5 | 32.5 | 54.375 | 40.625 | 56.25